## LEDPOGBO16TCS : Hublot LED POGBO 16W – IP65/IK10 – CCT sélectionnable (TCS)

POGBO - Hublot LED 16W Adaptable Haute Résistance

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65

- Dimensions : Ø 300 x 90,8 mm

- Poids : 3,000 kg

- Consommation : 16 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 950 lm

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K (Sélecteur TCS)

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -15°C à + 70°C

- Spécificités : Température de couleur ajustable par switch, diffuseur opale anti-éblouissement, coque interchangeable, disponible avec détection IR en option

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans