## ELYSEE20 : Projecteur LED ELYSÉE 20W – IP65/IK08 – 3 000 K

ELYSÉE - Projecteur LED 20W Compact et Polyvalent

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 170 x 130 x 39 mm

- Poids : 0,750 kg

- Consommation : 20 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 200 lm

- Performance lumineuse : 110 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C

- Spécificités : Poignée d'attache orientable à 120°, format compact et léger, installation multi-supports (sol, mur, plafond), idéal pour mise en valeur de façades

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans