## GARD160 : Borne LED solaire GARDENLIGHT 60 cm – 1,5W – IP65/IK10

GARDENLIGHT - Borne solaire autonome 600 mm avec CCT ajustable

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65

- Dimensions : 260 x 260 x 600 mm

- Poids : 2,900 kg

- Consommation : 1,5 W

- Alimentation : Panneau solaire intégré

- Autonomie : 6 à 12 heures

- Flux lumineux : 150 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- Température de couleur : 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K (Réglable)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C

- Spécificités : Installation sans câblage, sonde crépusculaire intégrée pour allumage automatique, tête orientable, disponible en version 90 cm

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans