## LED12RUB5RVB : Ruban LED 5m – 12V – RVB – IP20

RUBAN LED - Solution d'éclairage décoratif flexible et personnalisable

- Matériaux : Bande flexible (circuit imprimé avec support adhésif)

- Protection : IP20 (Usage intérieur en milieu sec)

- Dimensions : 5000 x 10 x 2 mm

- Découpe : Redimensionnable (selon marques de coupe standard)

- Poids : (Format ultra-léger pour pose adhésive)

- Consommation : 24 W (soit 4,8 W/mètre)

- Alimentation : 12 V DC (Nécessite une alimentation et un contrôleur RVB adaptés)

- Flux lumineux : 540 lm (Flux total sur 5 mètres)

- Performance lumineuse : 23 lm/W

- Température de couleur : RVB (Multicolore - Rouge, Vert, Bleu)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : (Conception LED haute fiabilité)

- Spécificités : Installation rapide grâce au verso autocollant, épaisseur ultra-fine pour une intégration discrète, idéal pour le soulignement de corniches, étagères, meubles ou vitrines.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans