## LED25ORBCH : RAPTOR – Spot LED orientable 25W – 3 000 K

SPOT ENCASTRABLE - Solution d’éclairage d'accentuation chaleureuse pour faux-plafonds

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IP20 / IK06

- Dimensions : Ø 180 x 128 mm

- Découpe : Ø 160 mm

- Orientation : Rotation à 350° et inclinaison jusqu'à 40°

- Consommation : 25 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 000 lm

- Performance lumineuse : 80 lm/W

- IRC : > 90

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 60°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Design élégant disponible en finition Blanc ou Noir. Sa température de couleur chaude est idéale pour créer des ambiances accueillantes tout en permettant une mise en valeur dynamique des produits ou des volumes.

- Certifications : CE, Classe II, RoHS

- Garantie : 3 ans