## LED25ORBN : RAPTOR – Spot LED orientable 25W – 4 000 K

SPOT ENCASTRABLE - Solution d’éclairage directionnel haute performance pour faux-plafonds

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IP20 / IK06

- Dimensions : Ø 180 x 128 mm

- Orientation : Rotation à 350° et inclinaison jusqu'à 40°

- Consommation : 25 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 000 lm

- Performance lumineuse : 80 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 60°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Design moderne disponible en finition Blanc ou Noir. Conçu pour un usage professionnel intensif, il permet une mise en valeur précise des zones de vente, vitrines ou circulations.

- Certifications : CE, Classe II, RoHS

- Garantie : 3 ans