## LED25T818GLASSBCH : Lot de 25 tubes LED GLASS 18W – 1200 mm – Gamme Éco

LED GLASS - Tube LED 18W Haute Efficacité

- Matériaux : Verre

- Dimensions : Ø 26 x 1212 mm

- Poids : 0,360 kg (par unité)

- Consommation : 18 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 800 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 320°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Allumage instantané, idéal pour créer une ambiance accueillante en commerces et bureaux

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an