## LED25T820DWWBCH : Lot de 25 tubes LED 20W – 1200 mm – Dimmable – 3 000 K

Tube LED 20W dimmable

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP20 / Classe II

- Dimensions : Ø 26 x 1198 mm

- Culot : G13

- Poids : 0,460 kg (par unité)

- Consommation : 20 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 290 lm

- Performance lumineuse : 115 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 45°C

- Spécificités : Fonction dimmable, idéal pour l'ajustement d'ambiance dans les bureaux, commerces ou vitrines réfrigérées

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an