## LED25T820OCWBLJ+ : Lot de 25 tubes LED 20W – 1200 mm – Gamme Prémium

GAMME PRÉMIUM - Tube LED 20W

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP20

- Dimensions : Ø 26 x 1198 mm

- Culot : G13

- Poids : 0,460 kg (par unité)

- Consommation : 20 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 400 lm

- Performance lumineuse : 120 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc froid)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 50°C

- Spécificités : Matériaux premium pour une durabilité accrue, idéal pour usage professionnel intensif (bureaux, ateliers, commerces)

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans