## LED25T822DCWBLJ : Lot de 25 tubes LED 22W – 1500 mm – Dimmable – 6 000 K

Tube LED 22W dimmable

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP20 / Classe II

- Dimensions : Ø 26 x 1498 mm

- Culot : G13

- Poids : 0,500 kg (par unité)

- Consommation : 22 W

- Alimentation : 85 – 265 V AC

- Flux lumineux : 2 640 lm

- Performance lumineuse : 120 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 000 K (Blanc froid / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 45°C

- Spécificités : Fonction dimmable, température de couleur idéale pour les ateliers et zones nécessitant une précision visuelle maximale

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans