LED25T824GLASS : Lot de 25 tubes LED GLASS 24W –      1500 mm – Gamme Éco

LED GLASS - Tube LED 24W Haute Performance

- Matériaux : Verre

- Dimensions : Ø 26 x 1512 mm

- Poids : 0,180 kg (par unité)

- Consommation : 24 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 400 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc froid)

- Angle de diffusion : 320°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Allumage instantané sans scintillement, idéal pour entrepôts, commerces et espaces industriels

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans