## LED25T824GLASSBCH : Lot de 25 tubes LED GLASS 24W – 1500 mm – Gamme Éco

LED GLASS - Tube LED 24W Haute Performance

- Matériaux : Verre

- Dimensions : Ø 26 x 1512 mm

- Poids : 0,180 kg (par unité)

- Consommation : 24 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 400 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 320°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Spectre lumineux chaleureux favorisant le confort visuel, allumage instantané, diffusion large à 320° pour limiter les zones d'ombre.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an