## LED25T89GLASS : Lot de 25 tubes LED GLASS 9W – 600 mm – Gamme Éco

LED GLASS - Tube LED 9W

- Matériaux : Verre

- Dimensions : Ø 26 x 602 mm

- Poids : 0,180 kg (par unité)

- Consommation : 9 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : 900 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc froid)

- Angle de diffusion : 320°

- Confort visuel : UGR < 26

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Installation rapide sans recâblage complexe, solution économique à faible maintenance

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans