## LED27CWBLJ : Lampe LED Haute Puissance 54W – E27 –        6 000 K

LED HIGH POWER - Solution de relamping pour grands volumes et éclairage industriel

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Dimensions : Ø 90 x 260 mm

- Culot : E27

- Poids : 1,000 kg

- Consommation : 54 W

- Alimentation : 85 – 305 V AC

- Flux lumineux : 5 940 lm

- Performance lumineuse : 110 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 000 K (Blanc froid / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 360°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Flux lumineux ultra-puissant, idéale pour le remplacement de lampes à décharge (HQL/HQI) dans les entrepôts, usines ou espaces techniques de grande hauteur. Diffusion totale sans zones d'ombre.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans