## LED2G11NWBN : Lampe LED 18W – Culot 2G11 – 4 000 K

LED 2G11 - Solution de relamping performante pour luminaires tertiaires

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Dimensions : 410 x 38 x 28 mm

- Culot : 2G11 (4 broches en ligne)

- Poids : 0,200 kg

- Consommation : 18 W

- Alimentation : 85 – 277 V AC

- Flux lumineux : 1 650 lm

- Performance lumineuse : 92 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion :

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Remplacement direct des lampes fluocompactes 2G11, idéal pour les bureaux, couloirs et commerces équipés de luminaires encastrés.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans