## LED30GEST3T : Program-Light Triac – Boîtier de gestion programmable 2200W

LED30GEST3T - Système de pilotage intelligent pour éclairage LED en milieu agricole

- Matériaux : Boîtier haute résistance

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Puissance max. : 2 200 W

- Interface : Écran tactile LCD – 7 pouces

- Type de gradation : TRIAC

- Dimensions : 285 x 200 x 153 mm

- Fonctions : Programmation horaire, simulation de cycles naturels

- Compatibilité : Gamme SETTINGSUN et luminaires Triac

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 3 ans