## LED30PRO90 : Projecteur LED VISIOPro HR 90W – Haut Rendement – IP65

VISIOPro HR - Projecteur LED 90W Haute Puissance IP65

- Matériaux : Aluminium et Verre trempé

- Protection : IK08 / IP65

- Dimensions : 280 x 269 x 74 mm

- Poids : 3,000 kg

- Consommation : 90 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 10 350 lm

- Performance lumineuse : 115 lm/W

- IRC : > 70

- Température de couleur : 5 000 K

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C

- Spécificités : Driver Sosen haute stabilité, structure robuste pour conditions extrêmes, idéal pour grandes hauteurs de montage

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans