## LED40CWBLJ : Lampe LED Haute Puissance 45W – E40 –        6 000 K

LED HIGH POWER - Solution de relamping industriel pour grands volumes

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Dimensions : Ø 90 x 240 mm

- Culot : E40 (Grand culot à vis)

- Poids : 0,920 kg

- Consommation : 45 W

- Alimentation : 85 – 305 V AC

- Flux lumineux : 5 500 lm

- Performance lumineuse : 122 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 000 K (Blanc très froid / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 360°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Conçue pour le remplacement direct de lampes industrielles. Couverture parfaite dans les entrepôts, usines et zones techniques de grande hauteur.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans