## LEDALIM100 : Alimentation 100W – 24V DC – Pour Ruban LED 5m

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE - Driver LED stabilisé haute puissance

- Type de produit : Alimentation (Driver) à tension constante

- Boîtier : Format robuste pour intégration technique

- Puissance nominale : 100 W

- Tension de sortie : 24 V DC

- Tension d'entrée : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Optimisée pour l'alimentation de rubans LED Visioled de 5 mètres

- Usage : Intérieur

- Spécificités : Cette alimentation délivre une tension de 24V, indispensable pour maintenir l'homogénéité du flux lumineux sur toute la longueur du ruban.

- Note technique : Veiller à respecter les polarités lors du raccordement au ruban LED.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans