## LEDALIM100M : Alimentation MEANWELL 100W – 24V DC – Gamme Professionnelle

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE - Driver LED Haute Puissance pour Rubans 24V

- Type de produit : Alimentation (Driver) à tension constante

- Protection : Protection avancée contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes

- Puissance nominale : 100 W

- Tension de sortie : 24 V DC

- Tension d'entrée : 90 – 264 V AC

- Compatibilité : Optimisée pour les rubans LED 24V haute intensité ou de grande longueur

- Spécificités : Garantit un flux lumineux constant sans scintillement ni chute de tension.

- Note technique : Idéal pour les installations tertiaires et industrielles nécessitant un fonctionnement continu (24h/7j).

- Certifications : CE, RoHS, UL/TUV (normes industrielles selon modèle châssis)

- Garantie : 2 ans