## LEDALIM150M : Alimentation MEANWELL 150W – 24V DC – Gamme Professionnelle

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE - Driver LED Haute Puissance pour Systèmes RVB 24V

- Type de produit : Alimentation (Driver) à tension constante

- Puissance nominale : 150 W

- Tension de sortie : 24 V DC (Régulée)

- Tension d'entrée : 90 – 264 V AC

- Compatibilité : Spécialement dimensionnée pour les rubans LED RVB 24V de 5 mètres à forte intensité lumineuse

- Usage : Intérieur / Tertiaire / Industriel

- Spécificités : Ce driver garantit une stabilité électrique critique pour les contrôleurs RVB, permettant un mélange de couleurs fluide et sans scintillement.

- Note technique : Idéal pour les installations professionnelles exigeantes (hôtellerie, commerces, signalétique) nécessitant un flux lumineux constant et une fiabilité maximale.

- Certifications : CE, RoHS, UL/TUV (conformité aux standards de sécurité internationaux)

- Garantie : 2 ans