## LEDALIM48 : Alimentation 48W – 12V DC – Pour Ruban LED 5m

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE - Driver LED stabilisé pour installations 12V

- Type de produit : Alimentation (Driver) pour rubans LED

- Boîtier : Conception compacte pour intégration discrète

- Puissance nominale : 48 W

- Tension de sortie : 12 V DC

- Tension d'entrée : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Optimisée pour rubans LED de 5 mètres

- Usage : Intérieur

- Spécificités : Garantit une tension constante indispensable à la longévité des puces LED, évite le scintillement (flicker-free), installation sécurisée.

- Note technique : Il est recommandé de ne pas charger l'alimentation à plus de 90% de sa capacité maximale pour optimiser sa durée de vie en usage intensif.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans (en combinaison avec le ruban associé)