## LEDALIM72 : Alimentation 72W – 24V DC – Pour Ruban LED RVBWW 5m

ACCESSOIRE ÉLECTRIQUE - Driver LED stabilisé pour installations 24V haute puissance

- Type de produit : Alimentation (Driver) à tension constante

- Boîtier : Conception compacte pour intégration en faux-plafond ou mobilier

- Puissance nominale : 72 W

- Tension de sortie : 24 V DC

- Tension d'entrée : 220 – 240 V AC

- Compatibilité : Spécifiquement dimensionnée pour les rubans LED RVBWW (RVB + Blanc Chaud) de 5 mètres

- Usage : Intérieur

- Spécificités : Délivre une tension stable indispensable pour la gestion des contrôleurs RVBWW.

- Note technique : Une ventilation naturelle autour du boîtier est préconisée pour maintenir une température de fonctionnement optimale.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans