## LEDAPO25TCS : Applique LED COMETE 25W – Ovale – IP65/IK10 – TCS

COMETE - Applique LED 25W Ovale Haute Résistance

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65

- Dimensions : 320 x 230 x 60 mm

- Poids : 1,400 kg

- Consommation : 25 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 420 lm

- Performance lumineuse : 97 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

- Angle de diffusion : 110°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -25°C à + 45°C

- Spécificités : Température de couleur ajustable, sécurité oculaire certifiée RG0 (aucun risque photo-biologique), haute résistance aux chocs

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans