## LEDAPR24CWBLJ : Applique LED ronde 24W – IP65 – Anti-vandalisme IK10

LEDAPR24CWBLJ - Applique LED 24W Haute Résistance IP65

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65

- Dimensions : Ø 250 x 70 mm

- Poids : 1,460 kg

- Consommation : 24 W

- Alimentation : 85 – 265 V AC

- Flux lumineux : 1 680 lm

- Performance lumineuse : 70 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K / 6 000 K (Lumière du jour)

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à + 55°C

- Spécificités : Résistance maximale aux impacts (IK10), risque photobiologique RG0 (aucun risque pour l'œil), installation murale ou plafonnier

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an