## LEDAPR30TCS : Applique LED COMETE 30W – IP65/IK10 – CCT sélectionnable (TCS)

COMETE - Applique LED 30W Extra-plate Haute Résistance

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65

- Dimensions : Ø 350 x 59 mm

- Poids : 1,400 kg

- Consommation : 30 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 2 820 lm

- Performance lumineuse : 94 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

- Angle de diffusion : 110°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -25°C à + 45°C

- Spécificités : Design extra-plat, température de couleur ajustable, haute résistance aux chocs (IK10), éclairage diffus et uniforme

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an