## LEDBAES01 : Bloc de secours LED autonome (BAES) – 3h d’autonomie – SATI – IP42

LEDBAES01 - Bloc autonome d'éclairage de sécurité LED 1,6W SATI

- Matériaux : Polycarbonate haute résistance

- Protection : IK07 / IP42

- Dimensions : Format compact (standard BAES)

- Poids : 1,200 kg

- Consommation : 1,6 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC / Batterie Ni-Cd 1 600 mAh

- Autonomie : 3 heures 40 minutes

- Flux lumineux : 45 lm

- Performance SATI : Système Automatique de Test Intégré (NF C71-820)

- Signalisation : Voyant LED d'état de charge et diagnostic panne

- Température de fonctionnement : Standard ERP / ERT

- Spécificités : Maintenance simplifiée, installation sans outils, haute capacité de batterie

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an