## LEDD35NWBN : Downlight LED 35W – IP54/IK08 – UGR <22 – Haute performance

LEDD35NWBN - Downlight LED 35W Encastrable Robuste

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IK08 / IP54 / Classe II

- Dimensions : Ø 228 x 45 mm

- Consommation : 35 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 3 500 lm

- Performance lumineuse : 100 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 90°

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : UGR <22, Risque photobiologique RG1, Fil incandescent 850°C

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an