## LEDDAL30IP : SILOE – Dalle LED 595 x 595 mm – Premium IP65

PANNEAU LED - Solution haute performance pour environnements exigeants et humides

- Matériaux : Structure en Aluminium et diffuseur en PMMA

- Protection : IP65 / IK08

- Dimensions : 595 x 595 x 9 mm

- Poids : 4,200 kg

- Consommation : 32 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 4 160 lm

- Performance lumineuse : 130 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à +50°C

- Pilotage (selon version) : ON/OFF, DALI + Push, 0-10 V ou TRIAC 230 V

- Spécificités : Adaptable à tous types de poses : encastrée, suspendue ou en saillie (accessoires en option). Particulièrement recommandée pour les laboratoires, cuisines professionnelles, milieux hospitaliers et bureaux.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 5 ans