LEDDAL30WWBCHLGP : VISIOLED SILOÉ Dalle LED 32W – IP44 - 3000K

Visioled - SILOÉ Dalle LED 60x60 Haute Qualité 3000K IP44

- Matériaux : Luminaire en aluminium moulé et diffuseur en PMMA opaque.

- Protection : IP44 / IK08.

- Dimensions : 595 x 595 x 9 mm.

- Poids : 4,200 kg.

- Puissance : 32 W.

- Alimentation : 220-240 V AC.

- Flux lumineux : 4 160 lm.

- Optique : Équipée de microlentilles pour un meilleur rendement et une réflexion moins diffuse.

- Confort visuel : UGR < 19 et classée RG1.

- Température de couleur : Blanc chaud - 3 000 K.

- Durée de vie : 50 000 heures.

- Certifications : CE, RoHs et test au fil incandescent à 850°C.

- Garantie : 5 ans.

- Accessoires (en option) : Câbles de suspension ou support pour montage en saillie (blanc mat).