## LEDDAL32 : Dalle LED 1200 x 300 mm – 32W – IP44

Dalle LED - Éclairage tertiaire haute performance et confort visuel

- Matériaux : Diffuseur PPMA, Luminaire Aluminium

- Protection : IP44 / IK08

- Dimensions : 1200 x 300 mm

- Poids : 4,200 kg

- Consommation : 32 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Pilotage (selon version) : ON/OFF, DALI + Push, 0-10 V ou TRIAC 230 V

- Flux lumineux : 3 611 lm

- Performance lumineuse : ~113 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud) ou 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120° (Lumière douce et homogène)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -40°C à +50°C

- Résistance au fil incandescent : 850°C

- Spécificités : Polyvalence de pose : encastrée en faux plafond, en saillie ou suspendue (kits en option). Idéale pour les bureaux (open space), l'hôtellerie et les zones tertiaires exigeantes.

- Certifications : CE, RoHS, EN 60598-1, EN 60598-2

- Garantie : 5 ans