## LEDDETECT2B : Détecteur de mouvements Infrarouge en saillie – 180°

Détecteur de mouvements – 12m

- Type de produit : Détecteur de mouvement à technologie Infrarouge

- Montage : En saillie

- Matériau : Polycarbonate robuste

- Protection : IP44

- Angle de détection : 180°

- Portée : Jusqu'à 12 mètres

- Puissance de coupure max : 400 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Réglages (Trimmers) :

  - Temporisation : Ajustable selon les besoins du site

  - Seuil de luminosité : Ajustable

- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

- Usage : Intérieur et abords de bâtiments (Entrepôts, zones logistiques, halls, façades)

- Spécificités : Sa portée étendue de 12m permet une installation en hauteur tout en conservant une excellente réactivité.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans