## LEDDETECT3B : Détecteur de mouvements Infrarouge – Plafonnier 360°

Détecteur de mouvement plafonnier – Portée 6m

- Type de produit : Détecteur de mouvement à technologie Infrarouge

- Montage : Plafonnier

- Angle de détection : 360°

- Portée : Jusqu'à 6 mètres de rayon

- Hauteur d'installation : Recommandée entre 2,2 m et 4 m

- Puissance de coupure max : 300 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Réglages (Trimmers) :

  - Temporisation : Ajustable de 10 secondes à 7 minutes

  - Seuil de luminosité : Ajustable de 3 à 2000 Lux

- Usage : Intérieur (Idéal pour sanitaires, couloirs et zones de passage)

- Spécificités : Détection haute précision par chaleur corporelle, permet de réduire les consommations électriques en automatisant l'extinction.

- Note technique : Doit être installé conformément aux schémas de câblage fournis pour assurer la longévité de la charge pilotée.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans