## LEDDETECT4 : Détecteur de mouvements Infrarouge encastrable – 360°

Détecteur de mouvements – 6m, 360°

- Type de produit : Détecteur de mouvement à technologie Infrarouge

- Montage : Encastrable

- Design : Finition discrète pour une intégration esthétique

- Angle de détection : 360°

- Portée : Jusqu'à 6 mètres de rayon

- Hauteur d'installation : Recommandée entre 2,2 m et 4 m

- Puissance de coupure max : 300 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Réglages :

  - Temporisation : Ajustable de 10 secondes à 7 minutes

  - Seuil de luminosité : Ajustable de 3 à 2000 Lux

- Usage : Intérieur (Idéal pour couloirs, sanitaires, halls d'accueil et bureaux)

- Spécificités : Ce modèle encastrable permet une automatisation totale de l'éclairage tout en restant quasi invisible dans le plafond.

- Note technique : Son installation nécessite un perçage standard en faux-plafond pour un maintien sécurisé par ressorts ou pattes de fixation.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 2 ans