## LEDDS7NWBN : Downlight LED SLIMLight 7W – Encastrable – Ø 121 mm

SLIMLight - Encastré LED 7W Extra-plat

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP20

- Dimensions : Ø 121 mm

- Poids : 0,270 kg

- Consommation : 7 W

- Alimentation : 110 – 240 V AC

- Flux lumineux : 430 lm

- Performance lumineuse : 61 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Design ultra-fin idéal pour plénums réduits, Driver LIFUD haute stabilité, diffuseur opale pour une lumière homogène sans éblouissement

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an