## LEDE275NWBN : Lampe LED E27 5W – Dimmable – 4 000 K

LED E27 - Lampe à intensité variable

- Matériaux : Aluminium et Verre

- Culot : E27

- Poids : 0,025 kg

- Consommation : 5 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 550 lm

- Performance lumineuse : 110 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Spécificités : Fonction dimmable, puces LED Epistar haute performance, allumage instantané, idéal pour les espaces de travail, bureaux et zones polyvalentes.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans