LEDE275WWBCH : Lampe LED E27 5W – Dimmable – 3 000 K

Lampe LED E27 - Lampe à intensité variable

- Matériaux : Aluminium et Verre

- Culot : E27

- Poids : 0,025 kg

- Consommation : 5 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 450 lm

- Performance lumineuse : 90 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 50 000 heures

- Spécificités : Fonction dimmable, équipée de puces LED Epistar haute performance, allumage instantané, idéale pour la création d'ambiances personnalisées en salons, accueils ou espaces de détente.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans