LEDECOD18CCT : VISIOLED DOWNLIGHT ECO 18W – IP20

Visioled - DOWNLIGHT ECO Spot encastrable 18W CCT IP20

- Matériaux : Luminaire en Polyméthacrylate de méthyle LGP.

- Protection : IP20 et classé RG1.

- Dimensions : 223 mm x 24 mm.

- Diamètre d'encastrement : 203 mm.

- Puissance : 18 W.

- Alimentation : 200-240 V AC.

- Flux lumineux : 1 920 lm.

- IRC : > 80.

- Température de couleur : CCT sélectionnable via un bouton intégré (3 000 K / 4 000 K / 6 500 K).

- Confort visuel : Allumage instantané, flux constant et diffuseur opale pour un éclairage homogène sans éblouissement.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 2 ans.

- Spécificité : Équipé d'un câblage traversant permettant une connexion directe en série sans boîtes de dérivation.