## LEDG2410CWBLJ : Lampe LED G24 10W – 2 broches (2-pin) – 6 000 K

LED G24 - Solution de relamping haute luminosité pour environnements techniques

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP50

- Dimensions : 160 x 35 x 35 mm

- Culot : G24 (2-pin)

- Poids : 0,075 kg

- Consommation : 10 W

- Alimentation : 85 – 265 V AC

- Flux lumineux : 1 050 lm

- Performance lumineuse : 105 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 6 000 K (Blanc froid / Lumière du jour)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Remplacement direct pour lampes fluocompactes G24, idéal pour ateliers, parkings couverts et zones de stockage.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans