## LEDG2410NWBN : Lampe LED G24 10W – 2 broches (2-pin) –  4 500 K

LED G24 - Lampe LED idéale pour un éclairage large et efficace

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP50

- Dimensions : 160 x 35 x 35 mm

- Culot : G24 (2-pin)

- Poids : 0,075 kg

- Consommation : 10 W

- Alimentation : 85 – 265 V AC

- Flux lumineux : 950 lm

- Performance lumineuse : 95 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 500 K (Blanc neutre / Froid)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Remplacement direct pour lampes fluocompactes G24, allumage instantané, idéal pour bureaux, couloirs et zones techniques.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 3 ans