## LEDKIT7CDBN : Kit spot LED encastrable 7W – Carré – Dimmable – 3 000 K

GRAMOLIGHT - Kit spot encastrable carré 7W GU10 IP50

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP50

- Dimensions : 84 x 84 x 105 mm (Encastrement : 72 x 72 mm)

- Consommation : 7 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 560 lm

- Performance lumineuse : 80 lm/W

- IRC : > 85

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

- Spécificités : Kit complet, dimmable, culot GU10 (douille fournie), format carré esthétique

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an