LEDMODUL200BLJ : VISIOLED MODULight Projecteur LED 200W – IP65 - 6000K

Visioled - MODULight Projecteur LED modulable 200W 6000K IP65

- Matériaux : Projecteur LED avec modules orientables et poignée de fixation ajustable.

- Protection : IP65 / IK09 et classé RG1 suivant la norme NF EN 62 471.

- Dimensions : 273 x 221 x 270 mm.

- Poids : 4,1 kg.

- Puissance : 200 W.

- Alimentation : 90-277 V AC.

- Flux lumineux : 28 000 lm.

- Composants : Équipé d'un driver Mean Well et de LED Lumileds Philips.

- IRC : > 90.

- Température de couleur : 6 000 K.

- Durée de vie : 50 000 heures.

- Température de fonctionnement : -40°C à +60°C.

- Confort visuel : UGR ≤ 20.

- Certifications : CE & RoHs.

- Garantie : 5 ans.

- Spécificité : Grande modularité avec bras orientable à 90° et modules indépendants orientables à 90°.

- Optique : Angles de rayonnement disponibles en 10° / 30° / 60° / 120°.