## LEDNAKIT5RDBN : Kit spot LED encastrable 5W – Rond – IP44 – 4 000 K

HANDLIGHT - Kit spot encastrable rond 5W GU10 IP44

- Matériaux : Alliage d'aluminium

- Protection : IP44

- Dimensions : Ø 90 x 105 mm

- Consommation : 5 W

- Alimentation : 100 – 260 V AC

- Flux lumineux : 410 lm / 420 lm

- Performance lumineuse : Jusqu'à 84 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Kit complet prêt à poser, culot GU10 (douille fournie), excellente dissipation thermique

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans