## LEDNAKIT7RDBN : Kit spot LED encastrable 7W – Rond – IP44 – 3 000 K

HANDLIGHT - Kit spot encastrable rond 7W GU10 IP44

- Matériaux : Alliage d'aluminium

- Protection : IP44

- Dimensions : Ø 90 x 105 mm

- Poids : 0,600 kg

- Consommation : 7 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 580 lm

- Performance lumineuse : 80 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 40°

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Kit complet prêt à poser, culot GU10 (douille fournie), faisceau précis de 40°, encastrement discret

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans