## LEDPJS120DXT : Projecteur LED Premium EXTREME 120W – IP66/IK10 – Usage Intensif 24/7

EXTREME - Projecteur LED 120W Haute Performance Industrielle

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP66

- Dimensions : Ø 365 x 244 mm

- Poids : 5,600 kg

- Consommation : 120 W

- Alimentation : 100 – 240 V AC

- Flux lumineux : 17 400 lm

- Performance lumineuse : 145 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 131 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 60°C

- Spécificités : Conçu pour usage intensif 24h/24, compatible système Kontrolight II et MMS, haute résistance thermique

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 5 ans