## LEDPJS150DBLJPLUS : Projecteur LED COOKLIGHT 150W – Spécial Agroalimentaire – IP66

COOKLIGHT - Projecteur LED 150W Certifié NSF / IFS / BRC

- Matériaux : Aluminium et Polycarbonate

- Protection : IP66

- Dimensions : 490 x 210 mm

- Poids : 7,200 kg

- Consommation : 150 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 22 500 lm

- Performance lumineuse : 150 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 50 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à + 50°C

- Spécificités : Dimmable 0 – 10 V, haute résistance aux environnements sensibles

- Certifications : CE, RoHS, NSF

- Garantie : 5 ans