LEDPJSEVO2 : Projecteur Industriel Suspendu

Evolve – Solution polyvalente à puissance et optique variables

- Matériaux : Aluminium/Polycarbonate

- Protection : IP65 / IK08

- Dimensions : Ø 320 x 180 mm

- Poids : 3,1 kg

- Consommation: Réglable 100 W / 120 W / 150 W / 200 W

- Alimentation : 200 – 240 V AC

- Flux lumineux : Jusqu'à 34 000 lm

- IRC : > 70

- Température de couleur : 5 000 K (Blanc froid)

- Angle de diffusion : Lentille pivotante ajustable (60° / 90° / 120°)

- Durée de vie : 100 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

- Gradation : Dimmable 0-10V (Option DALI disponible)

- Spécificités : Le projecteur EVOLVE est conçu pour une modularité totale. Son sélecteur de puissance et sa lentille multi-angles permettent de couvrir une multitude de configurations (grandes hauteurs, rayonnages ou zones vastes) avec une seule référence. Compatible avec le boîtier KONTROLight et diverses options (détecteur MMS, supports orientables, réflecteur prismatique).

- Note technique : Idéal pour l'optimisation des coûts énergétiques et la rationalisation des stocks grâce à sa polyvalence technique.

- Certifications : CE & RoHS

- Garantie : 5 ans