## LEDPOGBO16C : Luminaire LED rond POGBO 16W – IP65/IK10 – 3 000 K

POGBO - Applique/Plafonnier LED 16W Polyvalent IP65

- Matériaux : Polycarbonate

- Protection : IK10 / IP65 / Classe II

- Dimensions : 307 x 305 x 90 mm

- Poids : 0,850 kg

- Consommation : 16 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 1 620 lm

- Performance lumineuse : 101 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 120°

- Durée de vie : 40 000 heures

- Température de fonctionnement : -15°C à + 70°C

- Spécificités : Installation saillie (applique ou plafonnier), diffuseur opaque anti-éblouissement, haute résistance thermique

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 1 an