## LEDS5GU10DWW-40 : Lampe Spot LED GU10 5W – Gamme Prémium – Angle 40°

SPOT LED - Lampe GU10 5Wl

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP50 / Classe II

- Dimensions : Ø 50 x 56 mm

- Culot : GU10

- Poids : 0,050 kg

- Consommation : 5 W

- Alimentation : 100 – 260 V AC

- Flux lumineux : 410 lm

- Performance lumineuse : 82 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 3 000 K (Blanc chaud)

- Angle de diffusion : 40°

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Éclairage directionnel idéal pour la mise en valeur d'objets ou de zones spécifiques, ambiance chaleureuse, compatible avec la majorité des supports encastrés standard

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans