## LEDS7GU10DNW-40 : Lampe Spot LED GU10 7W – Gamme Prémium – Angle 40°

SPOT LED - Lampe GU10 7W

- Matériaux : Aluminium

- Protection : IP50

- Dimensions : Ø 50 x 56 mm

- Culot : GU10

- Poids : 0,050 kg

- Consommation : 7 W

- Alimentation : 220 – 240 V AC

- Flux lumineux : 580 lm

- Performance lumineuse : 83 lm/W

- IRC : > 80

- Température de couleur : 4 000 K (Blanc neutre)

- Angle de diffusion : 40°

- Durée de vie : 30 000 heures

- Température de fonctionnement : -20°C à + 45°C

- Spécificités : Éclairage puissant et clair favorisant la concentration, idéal pour les bureaux, commerces et zones de circulation, format compact compatible avec la majorité des supports standards.

- Certifications : CE & RoHs

- Garantie : 2 ans